| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20206– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20205– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Введение.

Генеральный план села Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан разработан по заказу Администрации МР Мишкинский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом от 8 июня 2012 года и техническим заданием.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определение средств и направления территориального развития населенного пункта, установление границ земель различного назначения и использования, границ функциональных зон с их планируемым развитием, планировка увеличения территорий индивидуального жилищного строительства, в т. ч. резервирование территорий с установлением их границ.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2019 год;

Расчетный срок – 2027 год.

В проекте  использованы данные, представленные Администрацией МР Мишкинский район РБ, отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ, а именно: Схема территориального планирования муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Кратский исторический очерк.

В 1930 году на основе постановления ВЦИК СССР об изменении административно-территориального деления севера Башкирии был реорганизован Бирский кантон. В результате реорганизации был образован Мишкинский район, в состав которого вошли Мишкинская и Чураевская волости, части Кизганбашевской (Большешадинский, Мавлютовский), Удельно-Дуванеевской (Янагушевский), Надеждинской (Байтуровский сельский Совет) волостей. Впоследствии, в 1933 году в состав района был включен Новотроицкий сельсовет.

Сейчас в районе 14 сельских поселений. Районный центр находится в селе Мишкино. Официальное возникновение Мишкино в исторических документах датировано 1709 годом.

Многие населенные пункты района имеют историю, исчисляемую веками. Село Чураево является родиной классика марийской литературы Яныша Ялкайна. Его имя в данный момент носит Чураевская средняя школа.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Мишкинский район расположен в северной части Республики Башкортостан, граничит с  Бураевским, Балтачевским, Караидельским, Благовещенским и Бирским районами. Административный центр района – село Мишкино. Чураевский сельсовет расположен на северо-западной границе Мишкинского района, на его территории находятся пять населенных пунктов: село Чураево и деревни Букленды, Маевка, Октябрь и Раевка. Село Чураево является административным центром сельского поселения Чураевский сельсовет. Границами села являются с севера – граница сельсовета, с востока автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул, с юга и запада – земли Чураевского сельсовета. Село пересекает автомобильная дорога районного значения Октябрь-а/д Уфа-Бирск-Янаул. Расстояние до районного центра (Мишкино) – 34 км, до ближайшей ж\д станции («Янаул») – 86 км.

1.3 Существующая застройка.

1.3.1.Планировочная структура.

Существующая планировочная структура села Чураево вытянутая с северо-востока на юг, в меридиональном направлении пересекается и делится ручьем Именер на две части. Западная часть села с направлением улиц вдоль ручья (ул. Ленина, ул. Советская), южная с преимущественным направлением улиц с юго-запада на северо-восток (ул. Я.Ялкайна, ул. Чавайна, ул. 40 лет Победы). Общественная застройка не сконцентрирована в определенной части и рассредоточена по всей территории села. Административный центр расположен по улице Ленина. Преградами к развитию являются: с севера и северо-запада – границы Чураевского сельсовета, с запада – инженерные коммуникации (высоковольтные линии электропередач), с востока автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул.

1.3.2.Жилая застройка.

Жилая застройка села Чураево представлена кварталами одно-двух этажных усадебных деревянных и кирпичных жилых домов с усадебного типа с участками 0,3-0,4 га, в центральной и северо-западной частях размещается небольшой фонд блокированных жилых домов.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

1.3.3 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Общественная застройка не сконцентрирована в определенной части и рассредоточена по всей территории села. Административный центр, включающий администрацию СП Чураевский сельсовет и дом культуры с библиотекой, расположен по улице Ленина. Объекты культурно-бытового обслуживания включают в  себя Чураевский вет. участок Мишкинской ветеринарной станции, среднюю школу, детский сад «Колобок», Чураевскую участковую больницу, магазин, филиал ПУ-150.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.3.4 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части села.

На северо-востоке, в пределах населенного пункта расположена машинотракторная мастерская, СД Колхоза им. Ленина, ООО «Аланч», на северо-западе – зерносклад СД Колхоза им. Ленина, электрическая подстанция, на юге –  тракторный парк СД Колхоза им. Ленина, в центре села – здание молокозавода (не действующее).

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зерносклад СД К-за им. Ленина |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Аланч» |  |  |  |  |
| 3 | Машинотракторная мастерская СД К-за им. Ленина |  |  |  |  |
| 4 | Здание молокозавода (не действующее) |  |  |  |  |
| 5 | Тракторный парк СД К-за им. Ленина |  |  |  |  |
| 6 | Электрическая подстанция |  |  |  |  |
| 7 | ПО «Чураевское» |  |  |  |  |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах села Чураево памятники истории, культуры и археологии на момент проектирования не выявлены. В случае обнаружения памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан вблизи села Чураево, на правом берегу р. Белой расположен памятник археологии Акбашевское I городище.

1.5 Транспорт и дороги.

Мишкинский район обслуживается автомобильным и трубопроводным видами транспорта. Ближайшая узловая железнодорожная станция в с.Благовещенск–89 км.

Существующую автомобильную транспортную сеть района представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка широтного направления и Уфа-Бирск-Янаул меридионального направления, связывающие между собой районные центры и столицу республики. Протяженность по МО 48,7км и 18,7км соответственно.

2. Автодороги межрайонного значения связывают районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по муниципальному району составляет 86,3км дорог с твердым покрытием, в том числе 52% с асфальтобетонным.

3. Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром. Протяженность автодорог 135,5км с твердым покрытием, в том числе 15,9% с асфальтобетонным.

4.Ведомственные дороги дополняют транспортную сеть района. Они обслуживают предприятия нефтяной промышленности. Общая протяженность ведомственных дорог - 202,2 км, в том числе 55,6 км с асфальтобетонным покрытием, 146,8км с гравийным покрытием, 5 мостов 361,5 п/м.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог):

- Всего- 177,51 км/тыс.кв.км

- С твердым покрытием – 171,12 км/тыс.кв.км,

- С усовершенствованным покрытием – 79,65 км/тыс.кв.км.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе соответствует средней плотности по Республике, которая составляет 177км/тыс.кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – 44%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (56%) требуют дальнейшего совершенствования.

Территория района имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений. Искусственные сооружения в пределах населенного пункта отсутствуют.

К селу Чураево подходят автомобильные дороги регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, районного значения – Чураево-Раевка и Октябрь – а/д Уфа-Бирск-Янаул.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

1.6  Коммунальные сооружения.

Кладбища

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республика Башкортостан, Мишкинский район, у западной границы села Чураево | 0,1 | 0,4 | 3,35 га | действующее |

Свалки ТБО

| Наимен. (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От центра до нас. пункта | От ближ. жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Свалка ТБО | Республика Башкортостан, Мишкинский район, на гоо-западе от села Чураево | 1,18 | 1,0 | От ближайшего водоисточника р. Именер находится на расстоянии 0,8 км. | Требуется ликвидация в связи с несанкционированностью свалки. |

Скотомогильники

| Наимен. (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От центра до нас. пункта | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Скотомогильник | Республика Башкортостан, Мишкинский район, на северо-востоке от села Чураево | 1,2 | 1,5 | Площадь отведенная под скотомогильник 300 м2. От ближайшего водоисточника р. Именер находится на расстоянии 2 км. | Требуется ликвидация в связи с несанкционированностью скотомогильника. |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Прибельская увалисто-волнистая равнина располагается вдоль бассейна реки Белой, начиная от города Стерлитамака. На северо-востоке граничит с Уфимским плато. Равнина сложена сложена их осадочных горных пород. Северная часть состоит из образований пермского периода (гипс, мергел, глина, известняк и др.), а южная часть – из неогенных камней и песков.

Уфимское плато – плато в Южном и Среднем Приуралье, в Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области, в бассейне реки Уфа. Протяженность Уфимского плато с севера на юг примерно 265 км.

Когда-то территория Уфимского плато была дном океана и поэтому состоит во многом из осадочных пород. В геологическом плане Уфимское плато представляет собой слоеный пирог, состоящий из карстующихся, слабо карстующихся и совсем не карстующихся пород. Тем не менее основные породы, складывающие Уфимское плато – известняки, легко размывающиеся водой.

2.3.   Гидрография.

Водные ресурсы являются природным богатством Мишкинского района – это стони озер и прудов, 336 малых рек, 15 рек с протяженностью до 100 и более километров. Основная водная артерия – река Бирь.

Река Бирь – правый приток Белой, впадает в Белую в 262 км от устья. Длина реки – 128 км. Исток расположен на Уфимском плато. Русло извилистое, шириной от 5 до 20 метров, глубиной -  от 2 до 4 метров. Дно реки илистое, вода чистая с быстрым течением.

В 300 метрах к северо-западу от села Чураево протекает река Кынгыр (Тюрьгюш). Устье реки находится в 4,9 км по правому берегу реки Бирь. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна 422 км2. В 24 км от устья, по правому берегу реки впадает река Секияз. В 18 км от устья, по правому берегу реки впадает река Сухоязы.

Ручей Именер – левый приток реки Кынгыр, пересекает село Чураево в меридиональном направлении, протяженность реки 2,635 км. Ручей Лапкаингер – левый приток реки Кынгыр, протекает у восточной границы села, протяженность 1,82 км.

Самую большую зеркальную поверхность на территории района имеет озеро Чуртанлы-куль. Его площадь – 0,5 тыс. кв. метров.

В районе имеется месторождение пресных подземных вод - Мишкинское, расположенное 17,5 км северо-восточнее с. Мишкино, в правобережной части верховья долины р.Бирь. Водоносными являются карбонатные отложения филипповской свиты кунгурского яруса нижней перми. Запасы подземных вод утверждены в количестве 5,3 тыс.м3/сут. Состав воды гидрокарбонатный магниево-кальциевый, минерализация 0,4-0,5 г/л. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

2.4. Растительность.

Мишкинский район расположен там, где равнинная Башкирия переходит в горную. Растительный покров района представлен типом, характерным для переходной части лесостепной зоны Башкирии, 33,1 %  территории района занимают широколиственные, смешанные и темнохвойные леса (береза, липа, осина, дуб, вяз, ель, сосна и другие породы). Особую ценность имеют сосняки, природные и посаженные человеческими руками.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Разнообразен животный мир. В лесах обитают лоси, медведи, лисицы, волки, рябчики, куропатки, глухари и тетерева, а в последние годы водоемы района облюбовали лебеди.

На территории района находится государственный природный заказник. Который занимает площадь в 31493 га. Заказник пересекает река Бирь. На его площади находится много пойменных и карстовых озер.

В юго-западной части выделяется крупное смешанное болото Нартсаз, представляющее особую природную ценность и в связи с  этим выделяемое в самостоятельную особо охраняемую  территорию, входящую в состав данного заказника – памятника природы «Нартсаз».

Леса занимают значительную часть заказника, составляя почти 43% его площади. Крупный массив лесов находится в центральной части. В основном это липовые леса, которым примешиваются дуб, клен, ильм, вяз, береза.

Естественный травянистый покров представлен злаково-разнотравными степями, носящими луговой характер.

Территория заказника – зона миграции многих ценных промысловых видов животных: лося, кабана, пятнистого оленя и др. В лесах обычны белка, рябчик, вальдшнеп, барсук, встречаются медведи, хотя в настоящее время их численность невысока – около 16 особей. Удивительно высока численность рыси – около 9 особей. Для столь освоенной территории это немало. Много зайца-беляка, колонка, горностая, ласки. По реке Бирь можно встретить глухаря, по Бири и ее притокам селится ондатра. На болоте Нартсаз встречаются бобры.

На территории Мишкинского района находятся леса Бирского лесничества (Чураевское, Рефандинское и Мишкинское участковые лесничества). Также на территории района расположено Алкинское военное лесничество. Лесистость района составляет 34%.

Чураевское участковое лесничество относится к хвойно-широколиственной лесорастительной зоне, лесной район хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ, общая площадь 7706 га.

По лесохозяйственному районированию территория района отнесена к лесостепному району Европейской части РФ (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 № 68).

2.5. Почвы.

Основной фон почвенного покрова территории Мишкинского района составляют почвы типа серых лесных, по своим генетическим особенностям разделяющиеся на глины светло-серых -8,3 %, серых-43,7 %, темно-серых лесных 36,8 %.

Чернозем представлен одним типом – оподзоленным 4,6 %.

В большинстве пахотных земель хозяйств района почвы в недостаточной степени обеспечены гумусом. Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах пахотных угодий района составляют 4,9 %, что соответствует для серых лесных почв уровню 3 класса. Средневзвешенный показатель кислотности (ph) почв по районусоставляет 5,1, что соответствует 3 классу. В ряде хозяйств района почвы повышенной кислотности, где кислые пахотные угодия доходят до 100 %.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие села Чураево планируется в соответствии со сложившейся планировочной структурой населенного пункта. Преимущественными направлениями являются восточное, юго-восточное и южное, что позволяет создать более компактную планировочную единицу. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественного центра, благоустройством, инженерным обеспечением. Перспективное развитие села предполагается в тех  же направлениях, резервные территории предусмотрены в северо-восточном, юго-западном и южном направлениях.

3.1. Численность населения.

Численность населения с.Чураево Мишкинского района составляла в 2012г. 1,1 тыс. чел.

Динамика численности населения по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

таблица а)

| Годы | 1989г. перепись | 2002 г. перепись | 2010г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1,04 | 0,97 | 1,09 | 1,1 |

За период с 2002г. численность населения села увеличилась на 0,13 тыс.чел. - свыше 14%. В последние года наблюдается прирост населения, обусловленный положительным естественным приростом. В дальнейшем прогнозируется увеличение естественного прироста.

В связи с введением ряда мероприятий по улучшению демографической ситуации прогнозируется стабилизация процессов естественной убыли населения; благодаря принятым мерам прогнозируется естественная прибыль населения (до 0,7% в год), увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста.

Прогнозная численность населения по отдельным возрастным группам

таблица г)

| Возрастная группа | На 01.01.2010г. (по району) % | Прогноз 2027г. % |
| --- | --- | --- |
| Население, всего | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 21,8 | 22,5 |
| -трудоспособный возраст | 59,1 | 57,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 19,1 | 20,5 |

Примечание: *сущ. по данным статистических бюллетеней Башкортостана

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

В соответствии с ранее разработанной схемой территориального планирования Мишкинского района с.Чураево развивается как центр подрайонной групповой системы расселения, включающий местные системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, позволяющей сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания. Чураевская подрайонная система включает Баймурзинский, Большесухоязовский, Кайраковский, Тынбаевский и Чураевский сельсоветы, всего с численностью населения 9,4 тыс.чел.

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок — 2027г. по проекту составит 1,2 тыс.чел.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в сельском хозяйстве, в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, деревообработке, малом предпринимательстве, в сфере обслуживания (сфере услуг). Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений подрайона останется с.Чураево.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в с. Чураево в среднем до 25,0 кв.м/чел., на 1 очередь до — 20,0 кв.м/чел.

Жилищная обеспеченность существующая — 16,6 кв.м/чел.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 12,04 тыс. кв.м, в том числе на 1 очередь — 5,04тыс. кв.м, ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 0,8 тыс.кв.м.

Реконструкция частного жилого фонда предусматривается за счёт собственников.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Предлагается жилищное строительство индивидуальными домами с участками до 0,24га.

Территориальное развитие с.Чураево предусматривается в восточном, северном и южном направлениях.

Территории под жилые кварталы по жилым районам

таблица а)

| Направления развития | Новые территории под жилую застройку ,га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства 2019г., га | расчётный срок 2027г., га |
| Восточное | 27,97 | 27,97 | - |
| Южное | 16,0 | 7,0 | 9,0 |
| Северное | 26,05 | - | 26,05 |
| Итого | 70,02 | 34,97 | 35,05 |

Далее в таблице в) даны объёмы жилищного строительства.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Распределение объёмов жилищного строительства по типу застройки

таблица в)

| Наименование | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд сущ. тыс.кв.м/ домов-лад., шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ домов-лад. шт. | Всего тыс.кв.м/ домов-лад., шт. | Жилой фонд сохр. тыс.кв.м/ домов-лад., шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ домов-лад., шт. | Всего тыс.кв.м/ домов-лад., шт. | Сущ. | 1 оче-редь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилой фонд всего- индивидуальная застройка с участками | 17,96/ 297 | 5,04/ 82 | 23,0/ 379 | 23,0/ 379 | 7,0/ 95 | 30,0/ 474 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение объектов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

С.Чураево является центром подрайонной групповой системы расселения, формирующейся в западной части района, включающей Баймурзинский, Большесухоязовский, Кайраковский и Тынбаевский сельсоветы, всего с

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

населением9,4 тыс.чел. В подрайонном центре располагается полный набор учреждений эпизодического и периодического пользования (культурно-бытового и социального обслуживания), в том числе для обслуживания населения соседних поселений. Проектом предлагается размещение детского сада, расширение существующей больницы и амбулатории, размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном и кафе.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования. На расчётный срок предлагается увеличение мощности больницы, размещение врачебной амбулатории и скорой помощи. Размещение блоков обслуживания в новых жилых кварталах предусмотрено по радиусам обслуживания. Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии и республиканских нормативов. На проектируемых территориях размещается ещё один детский сад (по радиусу обслуживания).

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастет. Также будет задействована программа «Школьный автобус» для доставки детей из отдалённых населённых пунктов подрайонной системы.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 68 | 82 | 42/ 42 | 40/ 40 | 82 | 0,2 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 173 | 400/ 400 | - | 400 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 20 | - | 20/ 20 | 20 | - | Встр. в сущ. клубе |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

| 4 | Школы-интернаты* | учащ. | по зада-нию | - | 50 | - | 50 | - | На территории школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары * | койка | по заданию | по заданию | 17 | 33 | 50 | - | Расширение сущ. больни-цы |
| 2 | Поликлиники* | Пос./ см. | 35 | 330 | 50/ 50 | 280/ 280 | 330 | - | На сущ. территории |
| 3 | Станция скорой помощи* | а/м | 1 на 5тыс. чел. | 2 | - | 2/ 2 | 2 | - | « |
| 4 | Аптеки* | кв.м | 14 | 132 | 14 | 118/ 59 | 132 | - | Встроенные |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. пенсионеров и инвалидов на дому* | объ-ект | 1 на подрай-он | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,2 |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) * | м2 площ. пола | 160 | 1504 | 108 | 1396/ - | 1504 | 0,5 | Встр. в ФОК, на расч.срок |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования* | м2 зерк воды | 25 | 235 | - | 235/ - | 235 | - | Встр. в ФОК |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 250 на село | 250 | 250/ 250 | - | 250 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 360 | 60 | 300/ 200 | 360 | 0,5 |  |
| 2 | Рынки (с/х)* | « | 24 | 226 | - | 226/ - | 226 | 1,0 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 48 | - | 50/ - | 50 | - | Встр. в ФОК |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 9 | - | 9/ 4 | 9 | - | Встр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи* | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков* | объект | « | 1 | - | 1/ 1 | 1 | - | Встр. |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | « | 1 | - | 1/ 1 | 1 | - | Встр. |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База ЖЭУ | объ-ект | 1 на село | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 1,0 |  |
| 2 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,5 |  |

Примечание:* с учётом обслуживания подрайонной системы.

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 8,75 га. Генеральным планом предлагается сохранение существующих производственных предприятий с выделением территорий у северо-западной границы села под ЖЭУ и пункт приема вторсырья, на расчетный срок – под объекты малого предпринимательства.

Предусмотрена организация санитарно-защитного озеленения в размере 28,75 га от существующих производственных и коммунально-складских предприятий, высоковольтных линий электропередач, автодороги регионального значения.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.        Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,24 га;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

2.        В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования - парки, скверы, бульвары, акваторию реки Именер.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

в)	территории сельскохозяйственного использования.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект генерального плана села Чураево СП Чураевский сельсовет МР Мишкинский район разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующими и проектируемыми объектами социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предлагается развитие села в восточном, юго-восточном и южном направлениях, что позволяет создать более компактную планировочную единицу. Новый район структурно дорогами и пешеходными путями связан с существующей застройкой. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками до 0,24 га. Здесь же предусматривается центр обслуживания населения (административные учреждения, магазин, аптека, предприятия бытового обслуживания, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с кафе на 50 посадочных мест).

Резервные территории для дальнейшего развития селитебной застройки предусмотрены в северо-восточном, юго-западном и южном направлениях. На расчетный срок выделяются территории под сельскохозяйственный рынок и объекты обслуживания населения. У северо-западной границы села предусмотрены территории под развитие объектов производственного и коммунального назначения и объектов малого предпринимательства.

3.5 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

общего пользования (парки, скверы)

ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных	и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: береза, липа, осина, дуб, вяз, ель, сосна.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

444*0,7=311 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 92 маш/мест;

на расчетный срок - 111 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 19 маш/мест;

на расчетный срок – 23 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 55 маш/мест;

на расчетный срок – 66 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 92 маш/мест;

на расчетный срок – 111 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 368/1200 = 1 ед;

К р.с. = 444/1200 = 1 ед.

Согласно схеме территориального планирования муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 1 км к югу от населенного пункта планируется строительство АГЗС по автодороге регионального значения Уфа-Бирск-Янаул.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 368/200=2 пост;

Рр.с. = 444/200=3 поста.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население, тыс. чел. | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 364 | 444 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 2 | 3 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 258 | 311 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 92 | 111 |
| В общественном центре (5%) |  | 19 | 23 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 55 | 66 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 92 | 111 |
| Мосты | - | - | - |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1.Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с. Чураево Мишкинского района Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с. Чураево Мишкинского района осуществляется от АГРС «Чураевское».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,15 | 1,2 | 345,0 | 191,7 | 360,0 | 200,0 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 379 | 474 | 1043,8 | 579,9 | 1305,4 | 725,2 |
|  | Итого |  |  | 1388,8 | 771,5 | 1665,4 | 925,2 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1458,2 | 810,1 | 1748,7 | 971,5 |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории с. Чураево.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1. государственная противопожарная служба;

2. муниципальная пожарная охрана;

3. ведомственная пожарная охрана;

4. частная пожарная охрана;

5. добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры

Планировка и застройка территории с. Чураево осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Бирск по данным ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Мишкинский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом, устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Среднемесячная температура воздуха в годовом ходе изменяется от -13,7 ºС в январе до +19,0 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -47 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 546 мм, с максимумом в теплый период (377 мм) и минимумом в холодный (169 мм).

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -35 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 101 см, раз в 50 лет – 153 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирск | -13,7 | -13 | -6,3 | 4 | 12,5 | 17,3 | 19 | 16,9 | 11,1 | 3,2 | -5 | -11,2 | 2,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирск | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория Мишкинского района находится на стыке Прибельской увалисто-волнистой равнины и Уфимского плато. В центральной части района на междуречье Шады-Казяш развит сульфатный карст с максимальным распространением его проявлений на междуречье Иняк-Чугуда.  Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 81 до 300 м. Самая высокая точка местности над уровнем моря находится на территории Староарзаматовского сельского поселения, ее высота 300.8 м. Основная водная артерия - река Бирь, приток Белой.

Прибельская увалисто-волнистая равнина занимает центральную часть западного Башкортостана, вытянута с северо-запада на юго-восток, имеет общий уклон поверхности с юго-востока на северо-запад и расширяется в этом же направлении.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава IХ.

Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. | 1 очередь стр.-ва 2019г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в проектной границе, всего | га | 247,47 | 247,47 | 301,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилых зон (кварталов), всего | « | 82,69 | 117,66 | 152,71 |
| 1.2 | -общественных зон | « | 7,49 | 9,56 | 9,8 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | - | 1,59 13,8 | 1,59 13,3 |
| 1.4 | -улицы | га | 35,11 | 50,52 | 61,5 |
| 1.5 | -сады | « | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| 1.6 | -производственные зоны | « | 9,22 | 8,78 | 8,78 |
| 1.7 | -санитарно-защитные зоны | « | 11,51 | 13,79 | 16,71 |
| 1.8 | -водоёмы | « | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1.9 | -сельхозугодья | « | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 2.0 | -прочие | « | 76,46 | 20,58 | 24,98 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - дети до 15 лет | % | 22,3 | 22,5 | 22,5 |
| 2.2.2 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16- 54 лет) | « | 58,5 | 58,0 | 57,0 |
| 2.2.3 | - население старше трудоспособного возраста | « | 19,2 | 19,5 | 20,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд — всего, | тыс. кв. м общей площади/ квартир, шт. | 17,96/ 297 | 23,0/ 379 | 30,0/ 474 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | « | - | 5,04/ 82 | 7,0/ 95 |
| 3.3 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | « | - | 5,04/ 82 | 7,0/ 95 |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 16,6 | 20,0 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 42/ 38 | 82/ 71 | 82/ 68 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 400/ 364 | 400/ 348 | 400/ 333 |
| 4.3 | *Поликлиники (амбулатории)/1000 чел | пос/см | 50/ 41 | 330/ 35 | 330/ 35 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 60/ 55 | 260/ 226 | 360/ 300 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | - | 4/ 3,5 | 9/ 7,5 |
| 4.6 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 250/ 228 | 250/ 217 | 250/ 208 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего: | км |  |  | 4,89 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  |  | 368 | 444 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 380,65 | 397,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 317,4 | 331,2 |
| 6.3 | Электроснабжение | МВА |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт. | 220,05 | 360,93 | 588,06 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год |  | 1809,1 | 2917,6 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год |  | 1809,1 | 2917,6 |
| 7 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 11,51 | 13,79 | 16,71 |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проектных решений, всего** в том числе: | млд. руб. |  | 302,4 |  |
|  | -жилищное строительство | « |  | 151,2 |  |
|  | -строительство объектов обслуживания | « |  | 75,6 |  |
|  | -улицы, благоустройство, инженерное обеспечение | « |  | 75,6 |  |

Примечание: *с учётом обслуживания подрайонной системы

** уточняется на последующих стадиях проектирования

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Глава IV.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории выполнена на топосъемке масштаба 1:5000 (стадия ГП), с сечением сплошных горизонталей через 1,0 м.

Рельеф села Чураево спокойный с падением к ручью, который протекает по территории населенного пункта, разбивая его на две части. Перепад рельефа составляет 102 ÷ 172,2 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 70,8 тысячных.

Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа.

Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотеком в пониженные места рельефа и на ул. Ленина и Садовая, по которым предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа. Сброс вод, после очистки на очистных сооружениях, предусматривается в ручей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом. Ближайшая узловая железнодорожная станция в с.Благовещенск–89 км.

Автомобильно-транспортный каркас района представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка широтного направления и Уфа-Бирск-Янаул меридионального направления, связывающие между собой районные центры и столицу республики. Протяженность по МО 48,7км и 18,7км соответственно.

2. Автодороги межрайонного значения связывают районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по муниципальному району составляет 86,3км дорог с твердым покрытием, в том числе 52% с асфальтобетонным.

3. Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром. Протяженность автодорог 135,5км с твердым покрытием, в том числе 15,9% с асфальтобетонным.

4.Ведомственные дороги дополняют транспортную сеть района. Они обслуживают предприятия нефтяной промышленности. Общая протяженность ведомственных дорог - 202,2 км, в том числе 55,6 км с асфальтобетонным покрытием, 146,8км с гравийным покрытием, 5 мостов 361,5 п/м.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог):

- Всего- 177,51 км/тыс.кв.км

- С твердым покрытием – 171,12 км/тыс.км2,

- С усовершенствованным покрытием – 79,65 км/тыс.км2.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе соответствует средней плотности по Республике, которая составляет 177км/тыс.км2, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – 44%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (56%) требуют дальнейшего совершенствования.

Территория района имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений. Искусственное сооружение в пределах населенного пункта отсутствуют.

К селу Чураево подходят автомобильные дороги регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, районного значения – Чураево-Раевка и Октябрь – а/д Уфа-Бирск-Янаул.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Главная улица села Чураево ул. Садовая имеет хорошую связь с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, по ней осуществляется связь с автомобильными дорогами регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, районного значения – Чураево-Раевка и Октябрь – а/д Уфа-Бирск-Янаул. Связь новых

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

районов с существующим общественным центром осуществляется по магистральным улицам.

Основные улицы:

ул. Ленина

ул. Пушкина

ул. Ялкайна

ул. Чавайна

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки- 20 м, ширина проезжей части – 10,5 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 14 м и 6 для дублеров.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. В пределах поселковой черты имеются мостовые переходы через р.Бирь.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 1,62 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 1,15*320 = 368 авт;

Ар.с. = 1,2*370 = 444 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

368*0,7=258 маш/мест на 1 очередь;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Информация о местах складирования и захоронения ТБО села Чураево

| Место расположение, собственник свалки | Благоустроенность, наличие ограждения, шлагбаум, обваловка и др. | Расстояние до жилья (м), водного объекта | Площадь (га), мощность свалки (тыс.тонн) | % заполнения свалки/складировано тыс.т. | Срок эксплуатации свалки ТБО | Решение местного органа самоуправления (№ дата) | Дата зем. отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Башкортостан, Мишкинский район, на гоо-западе от села Чураево |  | 1000, 800 | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-03 »Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы проектом предусматривается закрытие несанкционированной свалки ТБО, т.к. она не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Вывоз твердых бытовых отходов из села Чураево будет производиться на полигон ТБО, размещенный в с.Мишкино. Эксплуатация полигона производится в соответствии с «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01). Принятый срок эксплуатации полигона - 20 лет.

Для населенных пунктов, удаленных от полигона ТБО более чем на 35 км, вывоз отходов осуществляется в два этапа. На первом этапе мусор вывозится на мусороперегрузочную станцию, где производится прессование ТБО для дальнейшей их транспортировки на полигон.

Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан у въезда в село Чураево по автодороге районного значения Октябрь – а/д Уфа-Бирск-Янаул размещаются мусороперегрузочная и мусоросортировочные станции. На расчетный срок заложено строительство пункта приема вторсырья.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в с. Чураево осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории села Чураево от стихийных бедствий техногенного характера.

Территория муниципального района Мишкинский район не относится к сейсмически опасным районам, не относится к районам подверженным возникновению селей и оползней, пораженность территории Мишкинский район поверхностными проявлениями карста менее 1%.

В c. Чураево ледовых переправ и мест массового выхода людей на лед нет, территория не подвержена возникновению лавиноопасных явлений.

Перечень превентивных мероприятий, проводимых ОМСУ направленных на защиту от подтопления (затопления):

1.Создание противопаводковой комиссии.

2.Уточняется группировка сил и средств на период паводка

3.Уточняются резервы

4.Уточняется система оповещения

5.Уточняются планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период

6.Заключаются договора с предприятиями, на которых созданы взрывные команды для ликвидации ледовых заторов

7.Проводится ослабление льда, методом пропиливания и зачернения льда.

8.Уточняются места эвакуации и пункты временного размещения.

9.Уточняются прогнозы на паводковый период.

10.Назначение ответственных за организацию мероприятий по подготовке техники к весеннему половодью.

11. Приведение в готовность плавсредств.

12.подготовка перечня лодок, имеющихся у жителей.

13.приведение в готовность техники, которую можно будет задействовать при половодье.

14.организация дежурства (при необходимости круглосуточно) на период паводка.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах, на территории Мишкинского района следует, что вероятность возникновения ЧС, связанной с авариями на потенциально опасных объектах находится в пределах допустимых значений. На объектах ЖКХ и энергетики маловероятно возникновение аварий.

|  | Категория 2 |
| --- | --- |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 72,9 | 40,5 | 87,4 | 48,6 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 76,6 | 42,5 | 91,8 | 51,0 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,8 | 2,8 | 274,3 | 114,4 | 1077,2 | 389,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 | 7,7 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1809,1 | 967,0 | 2917,6 | 1411,5 |

Проектные решения

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Современное состояние водоснабжения.

В настоящее время в с.Чураево водоснабжение совершается от трех скважин производительностью 16 м3/час каждая, вода от скважин по водоводам подается в водонапорную башню высотой 25 м и далее в разводящую сеть села.

Население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Из-за недостаточной мощности собственных водозаборов и отсутствия информации о наличии резерва подземных вод, проектом предусмотрено водоснабжение от проектируемых скважин.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

Проектное решение.

Схема канализации с.Чураево решена с учетом рельефа местности и геологических условий площадки строительства.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых биологических очистных сооружений.

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в реку Кынгыр.

Проектная мощность БОС должна составлять 350 м3/сут.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок

таблица 1

|  | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Средний расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
| на 1 очередь | 1150 | 200 | 230 | 276 | 26,77 | 7,44 | 230 | 276 | 2,66 | 7,99 |
| на расч.срок | 1200 | 200 | 240 | 288 | 27,65 | 7,68 | 240 | 288 | 2,78 | 8,33 |
| Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 очередь |  |  | 34,5 | 41,4 | 4,02 | 1,12 | 34,5 | 41,4 | 0,4 | 1,2 |
| на расч.срок |  |  | 36 | 43,2 | 4,15 | 1,15 | 36 | 43,2 | 0,42 | 1,25 |
| Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1150 | 50 | 57,5 | 63,25 | 7,91 | 2,20 |  |  |  |  |
|  | 1200 | 50 | 60 | 66 | 8,25 | 2,29 |  |  |  |  |
| Итого на 1 очередь: |  |  |  | 380,65 | 38,69 | 10,75 |  | 317,4 | 3,06 | 9,18 |
| Итого на расч.срок: |  |  |  | 397,2 | 40,05 | 11,12 |  | 331,2 | 3,19 | 9,58 |

Ливневая канализация

Поверхностный сток с жилой территории будет осуществляться по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях дождевой канализации. В связи с этим проектом принято строительство очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург).

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация

6.6.1 Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация с. Чураево Республики Башкортостан осуществляется от существующей АТС и КУС.

В селе линии связи в основном в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по ВОЛС проложенным в грунте от проектируемого КУСа.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

|  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Максимально возможное количество абонентов | Приращение,абон. | Всегоабон. | Приращение, абон. | Всего, абон. |
| 1 | с. Чураево* | 357 | 99 | 456 | 114 | 570 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнера узла связи (КУС).

Места размещения проектируемого контейнера узла связи (КУС) и проектируемой ВОЛС показаны на схеме инженерного обеспечения.

6.6.2 Телевидение и радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле- и радиотрансляционной сети складывается из теле и радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле- и радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Проектируемое количество новых теле- и радиоточек составляет - 213 шт. (без учета промышленных предприятий).

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемого населенного пункта  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды. Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Территория села Чураево относится к достаточно благополучной с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в селе Камеево являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 22.1/2.1.1. 1200-03 при разработке применялись ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации.На первую очередь реализации схемы территориального планирования развития района необходима разработка проектов санитарно-защитных зон наиболее крупных предприятий (ІІІ класс опасности).

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер СЗЗ, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зерносклад СД К-за им. Ленина | 50 | 2 |
| 2 | ООО «Аланч» | - | - |
| 3 | Машинотракторная мастерская СД К-за им. Ленина | 100 | 11 |
| 4 | Здание молокозавода (не действующее) | - | - |
| 5 | Тракторный парк СД К-за им. Ленина | 100 | 8 |
| 6 | Электрическая подстанция | - | - |
| 7 | ПО «Чураевское» | - | - |

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Ширина водоохранных зон

| № п/п | Наименование | Куда впадает | Длина, км | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кынгыр | Бирь | 40,87 | 100 |
| 2 | Именер | Кынгыр | 2,64 | 50 |
| 3 | Лапкаингер | Кынгыр | 1,82 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод. Проектом предусматривается закрытие расположенных в водоохранных зонах скотомогильника и свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов, животного мира, санитарная очистка территории.

Охрана почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Этими мероприятиями являются:

- создание полезащитных лесополос;

-облесение крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования;

- проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры;

-применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Охрана растительности, лесов, животного мира

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров,

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Условия пользования животным миром определены Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2003 г. № 315.

На территории Мишкинского района с целью регулирования численности животных созданы два охотничьих хозяйства.

Основной задачей ведения охотничьего хозяйства является доведение существующей плотности основных видов охотничьих животных до оптимальной. Следовательно, нормы отстрела должны быть направлены на обеспечение расширенного воспроизводства. Учитывая факторы, вызывающие периодическое колебание численности того или иного вида, следует активно регулировать нормы отстрела, увеличивая их в годы высокой численности и, наоборот, снижать в годы низкой численности.

К ведению охотничьего хозяйства относятся: проведение комплекса биотехнических мероприятий, возведение необходимых временных построек, строительство и содержание лесных дорог, устройство воспроизводственных участков, зон покоя, выделение в лесном фонде глухариных токов, бобровых поселений и т.п.

Для обогащения промысловой охотничьей фауны необходимо также осуществлять следующие мероприятия:

- проведение учетов охотничьих животных;

- регулирование численности хищников;

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий

- ограничение пребывания населения в лесу в период гнездования и выращивания птенцов;

- усиление контроля за соблюдением действующих правил охоты.

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

Санитарная очистка территории

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. . Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Согласно Приложения II СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов с учетом формы накопления отбросов на 1 жителя составляет:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год | на 1 чел/год | всего в год |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 209,0 тыс. кг | 900 | 990,0 тыс. л |
| от прочих жилых домов | 300 | 330,0 тыс. кг | 1100 | 1210,0 тыс. л |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 308,0 тыс. кг | 1400 | 1540,0 тыс. л |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - |  | 2000 | 2200,0 тыс. л |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 5,5 тыс. кг | 8 | 8,8 тыс. л |
| Итого |  | 852,5 тыс. кг |  | 5948,8 тыс. л |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания с. Чураево является ПС 110/35/10 кВ «Чураево» 1х6,3 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов с. Чураево относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 110/35/10 кВ «Чураево» 1х6,3 МВА.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- |
| ТП №1 | 2х150 кВА |
| ТП №2 | 1х100 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтными КЛ-6(10) кВ;

- Перенос существующей трансформаторного пункта с территории детского сада «Колосок» на территорию объекта обслуживания, включающего в себя пункт охраны порядка и центр социального обслуживания.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Существующая | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт. Приращение (с учетом первой очереди) | Нагрузка, кВт. Всего |
| с. Чураево* | 220,05 | 140,88 | 360,93 | 318,01 | 588,06 |

*Без учета промышленных предприятий

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.